## Sheet1
V/rd[V]	Sensitivity [mV]	Range [V/div]	K1	att_ bit	Vin-FET[mV]	A1	Vout-FET[mV]	A2 maks. IN	A2[dB]	A2 Volts	DDAC	DDAC-HEX	VDAC-OUT	A3 [lin]	K2 res. divider	Vin-ADC[mV]	Vin-ADC over/under range
0.010	0.10	0.1	0.953	1	95.3	1	95.3	180.94	20.87	0.417	2523	09DA	1053.40	1.675	0.833	1470.3	0.0%
0.020	0.20	0.2	0.953	1	190.6	1	190.6	361.85	14.85	0.112	2175	087F	1053.47	1.675	0.833	1470.4	0.0%
0.050	0.49	0.5	0.953	1	476.5	1	476.5	904.75	6.89	-0.292	1715	06B3	1053.33	1.675	0.833	1470.2	0.0%
0.100	0.98	1	0.953	1	953.0	1	953.0	1809.38	0.87	-0.598	1368	0557	1053.40	1.675	0.833	1470.3	0.0%
0.200	1.95	2	0.047	0	94.0	1	94.0	178.46	20.99	0.423	2530	09E1	1053.48	1.675	0.833	1470.4	0.0%
0.500	4.88	5	0.047	0	235.0	1	235.0	446.20	13.03	0.019	2070	0815	1053.34	1.675	0.833	1470.2	0.0%
1.000	9.77	10	0.047	0	470.0	1	470.0	892.34	7.01	-0.286	1722	06BA	1053.41	1.675	0.833	1470.3	0.0%
2.000	19.53	20	0.047	0	940.0	1	940.0	1784.56	0.99	-0.592	1375	055E	1053.48	1.675	0.833	1470.4	0.0%
				1-bit	Vin-FET common mode range = -3,7V / +1,0V @ 3,7V supply						12-bit

Analog in -->	K1 attenuator	----------->	Input-FET (A1)	---------->	VGA (A2)	---------->	Diff-Amp (A3)	---------->	K2 attenuator	------------>	ADC	---- Digital --->	FPGA <> FX3
	^				^								|
	att_bit (K1 select)				12-bit DAC	<------------------------------------ Calibration --------------------------------------------------							PC